## D包细菌、理化检测试剂耗材
序号 | 采购物品名称 | 品牌 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 7.5%氯化钠肉汤 |  | 9mL/支×20 |  | 盒 | 1
2 | Baird-Parker琼脂平板 |  | 20皿/盒×12 |  | 箱 | 1
3 | 沙氏琼脂 |  | 250g/瓶 |  | 瓶 | 1
4 | 沙氏琼脂平板 |  | 20皿/盒×12 |  | 箱 | 1
5 | 营养琼脂平板(NA) |  | 20皿/盒×12 |  | 箱 | 1
6 | 一次性无菌枪头（1000ul） |  | 96支*8盒/箱 |  | 箱 | 1
7 | 乳糖胆盐发酵管双料（含小倒管） |  | 10mL×20支/盒×12 |  | 箱 | 1
8 | 0.85%生理盐水采样管（内含棉签） |  | 10mL×20支/盒×12 |  | 箱 | 1
9 | 一次性塑料无菌平皿 |  | 10皿/包×50 |  | 箱 | 1
10 | 1μl一次性无菌接种环 |  | 20支/包×100 |  | 箱 | 1
11 | 10μl一次性无菌接种环 |  | 20支/包×100 |  | 箱 | 1
12 | 平板计数琼脂 |  | 250g/瓶 |  | 瓶 | 1
13 | 单道移液器 |  | 1000μl |  | 支 | 1 |  | 核心产品
14 | 单道移液器 |  | 200μl |  | 支 | 1
15 | 单道移液器 |  | 100μl |  | 支 | 1
16 | 气泡吸收管 |  | 10ml |  | 支 | 1
17 | Tenax TA管 |  |  | 1、管子规格尺寸：直径1/4英寸，长度3.5英寸，10根/盒； 2、管材料：钝化不锈钢/石英玻璃； 3、填料：热脱附管填充原装进口聚 2,6-二苯基对苯醚，60目~80目，填充量不少于200mg，重复使用寿命超过200次； 4、随机抽取100根管子，阻力偏差：500ml/min流量下为6.5±1kPa，（需提供证明报告）； 5、 GB50325-2020标准中16组分的浓度范围的线性达0.999并有相关数据，正己烷穿透率<5%； 6、常规温度≤320℃； 7、常规老化时间60min； 8、适用于PE，Markes等热脱附品牌 | 支 | 1
18 | LDPE低密度聚乙烯瓶 |  | 100mL | 小口瓶，刻度清晰可见，耐酸碱 | 个 | 1
19 | LDPE低密度聚乙烯瓶 |  | 200mL | 小口瓶，刻度清晰可见，耐酸碱 | 个 | 1
20 | LDPE低密度聚乙烯瓶 |  | 250mL | 小口瓶，刻度清晰可见，耐酸碱 | 个 | 1
21 | LDPE低密度聚乙烯瓶 |  | 500mL | 小口瓶，刻度清晰可见，耐酸碱 | 个 | 1
22 | 烧杯 |  | 50mL |  | 个 | 1
23 | 甲醇中二氯一溴甲烷（标样） |  | 低中高浓度 | 材质均匀，性能稳定，准确定值，有标物证书。优先选用GBW或GBW(E)等有证标准物质，内控样品为GSB或BW等有证标准物质 | 支 | 1
24 | 甲醇中一氯二溴甲烷（标样） |  | 低中高浓度 |  | 支 | 1
25 | 甲醇中三溴甲烷（标样） |  | 低中高浓度 |  | 支 | 1
26 | 甲醇中4种三卤甲烷混标（标样） |  | 低中高浓度 |  | 支 | 1
27 | 二硫化碳中5种苯系物混标 （标样） |  | 低中高浓度 |  | 支 | 1
28 | 二硫化碳中7种苯系物混标 （标准物质） |  | 1000ug/mL |  | 支 | 1
29 | 二硫化碳中7种苯系物混标 （标样） |  | 低中高浓度 |  | 支 | 1
30 | 石墨垫（进样口端） |  | 10个/包，适用于安捷伦（设备）GC | 兼容色谱柱内径：0.1-0.32mm 内径(ID)：0.32mm 最高温度：450℃ 材料：聚酰亚胺/石墨密封垫圈。具有抗变形能力，可重复使用和重新安装 | 包 | 1 |  | 允许进口产品
31 | 石墨垫（进样口端） |  | 10个/包，适用于安捷伦（设备）GC | 兼容的色谱柱内径：0.1-0.25mm 内径（ID):0.4mm 最高温度：350℃ 材料：聚酰亚胺/石墨密封垫圈。具有抗变形能力，可重复使用和重新安装 | 包 | 1 |  | 允许进口产品
32 | 石墨垫（进样口端） |  | 10个/包，适用于安捷伦（设备）GC | 短密封垫圈，无孔 最高温度：350℃ 材料：聚酰亚胺/石墨密封垫圈。 可为色谱柱和进样器提供无泄漏连接 | 包 | 1 |  | 允许进口产品
33 | 自动进样器进样针 |  | 10ul,适用于安捷伦 （设备）GC | 体积：10ul 针头规格：23-26s 针头长度：42mm 密封紧密，针筒无残留样品，进样精密度≤0.5%，准确度≤0.5% | 个 | 1 |  | 允许进口产品
34 | 进样口分流衬管 |  | 适用于安捷伦 （设备）GC | 内径（ID):4mm,体积：870ul,超高性，低流失，无污染，保证样品分析的重现性 | 个 | 1 |  | 允许进口产品
35 | 衬管O形圈 |  | 10个/包，适用于安捷伦（设备）GC | 最高耐受温度：350℃，无粘连，无污染。 可保持密封状态，可保持色谱系统内部压强稳定。 | 个 | 1 |  | 允许进口产品
36 | 样品瓶架 |  | 5个/包，12×32mm | 适用于12mm钳口微量样品瓶，可放置50个12mm的样品瓶，可叠放。 材质：塑料材质 | 包 | 1
37 | 气相色谱柱螺帽 |  | 2个/包，适用于安捷伦（设备）GC | 1/16英寸六角，可防止密封垫圈发生粘连或破损，能减少柱流失，延长柱寿命 | 包 | 1 |  | 允许进口产品
38 | 20mm电子封盖器 |  | 适用于安捷伦（设备）顶空瓶盖 | 电池规格：配备6.4伏锂离子电池，新型锂电池动力增强50%，使用时间延长三倍。 电机类型：采用无刷电机。 具有可调节的超薄钢钳夹紧密贴合顶空瓶。 更省力，充电时电池不会过热。 具有支持多种语言的OLED屏。 | 个 | 1 |  | 允许进口产品
39 | 样品瓶内插管 |  | 300uL，100/包 | 材质：聚丙烯，圆锥型，聚合物支架，带刻度，与1.5mL样品瓶尺寸匹配 | 包 | 1
40 | 氯化物内控样 |  | 低浓度 | 材质均匀，性能稳定，准确定值，有标物证书。内控样品优先选用GSB或BW等有证标准物质。 | 支 | 1
41 |  |  | 中浓度 |  | 支 | 1
42 |  |  | 高浓度 |  | 支 | 1
43 | 亚氯酸盐内控样 |  | 低浓度 |  | 支 | 1
44 |  |  | 中浓度 |  | 支 | 1
45 |  |  | 高浓度 |  | 支 | 1
46 | 硝酸盐氮内控样 |  | 低浓度 |  | 支 | 1
47 |  |  | 中浓度 |  | 支 | 1
48 |  |  | 高浓度 |  | 支 | 1
49 | 硫酸盐内控样 |  | 低浓度 |  | 支 | 1
50 |  |  | 中浓度 |  | 支 | 1
51 |  |  | 高浓度 |  | 支 | 1
52 | 溴酸盐内控样 |  | 低浓度 |  | 支 | 1
53 |  |  | 中浓度 |  | 支 | 1
54 |  |  | 高浓度 |  | 支 | 1
55 | 常规浓度总离子强度调节缓冲液Ⅱ |  | 250mL | 常规浓度，适用于氟离子复合电极 | 瓶 | 1
56 | ICP MS接口密封圈 |  |  | 适配赛默飞仪器，适用于（设备）：iCAP Q 系列，安装后可正常点火，各项调谐参数可达到检测要求。 | 个 | 1 |  | 允许进口产品
57 | ICP MS水过滤柱 |  |  | 适配赛默飞仪器，适用于（设备）：iCAP Q 系列，安装后可正常点火，各项调谐参数可达到检测要求。 | 个 | 1 |  | 允许进口产品
58 | ICP MS过滤芯（滤膜） |  |  | 适配赛默飞仪器，适用于（设备）：iCAP Q 系列，安装后可正常点火，各项调谐参数可达到检测要求。 | 个 | 1 |  | 允许进口产品
59 | 进样瓶（带预切口瓶盖） |  | 1.5mL，100套/盒 | 进样瓶选用透明中性硼硅酸盐玻璃，盖垫选用医药级PP，无污染、无残留，适用于安捷伦、沃特斯等自动进样器 | 盒 | 1 |  | 允许进口产品
60 | 氯化乙基汞标准物质 |  | 100ug/mL | 材质均匀，性能稳定，准确定值，有标物证书。优先选用GBW或GBW(E)等有证标准物质 | 支 | 1
61 | syncronis C18液相色谱柱 |  | 100*2.1*1.7um | 适用于赛默飞液质质仪器，各项参数可达到检测要求 | 根 | 1 |  | 允许进口产品
综合单价合计（元）

## 艾滋病质控19.72 (hidden)
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 项目名称 | 项目金额（万元）
1 | 艾滋病考核血清 |  | 5支/组 | 组 | 260 |  |  | 每组三阳两阴，体积0.5ml标签格式：01-05 临沂市疾控 | 艾滋病质控品 | 19.72
2 | 人类免疫缺陷病毒P24抗原及抗体检测试剂盒（胶体硒法） | 雅培 | 100人份/包 | 包 | 70

## 艾滋病病载110 (hidden)
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 项目名称 | 项目金额（万元）
1 | HIV病毒载量试剂 | 珠海丽珠 | 48人份/套 | 套 | 61 |  |  |  | 病毒载量 | 110

## 新冠115.74 (hidden)
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 项目名称 | 项目金额（万元）
1 | 采水袋 | 海博 | 500ml/只 | 100只/箱 | 10 |  |  |  | 新冠污水 | 新冠污水2.25
2 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | ACV | 32T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠污水
3 | 新冠病毒2019-nCoV核酸检测试剂(荧光定量PCR法） | 明德 | 100T/盒 | 盒 | 10 |  |  |  | 新冠污水
4 | 新冠病毒2019-nCoV核酸检测试剂(荧光定量PCR法） | 东方基因 | 100T/盒 | 盒 | 2 |  |  |  | 新冠监测 | 新冠肺炎3.49
5 | 全自动核酸提取试剂 | ACV | 96T/盒 | 盒 | 20 |  |  | 009+ | 新冠监测
6 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | ACV | 48T/盒 | 盒 | 10 |  |  | B20C014 | 新冠监测
7 | 全自动核酸提取试剂 | ACV | 64T/盒 | 盒 | 20 |  |  | 005+ | 新冠监测
8 | 96孔PCR半裙边反应板（0.1ml) | Axygen | 10块/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠监测
9 | 96孔PCR板（0.2ml) | ABI | 10块/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠监测
10 | 96孔PCR板封膜 | Axygen | 100片/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠监测
11 | 新型冠状病毒 （SARS-CoV-2） 假病毒核酸标准物质 | 邦德胜 | 0.5ml/支，5支/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠监测
12 | ULSEN 超灵敏度新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒（低载量） | 微未来 | 24人份 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测 | 变异株监测110
13 | Nextera XT DNA library Preparation Kit(24 Samples) | illumina | 24人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
14 | Nextera XT Index Kit v2 Set A (96 indexes, 384 samples) | illumina | 96 indexes, 384 samples | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
15 | Miseq Reagent Micro Kit v2 | illumina | 300 cycles | 套 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
16 | nextseq2000 P1 reagent 300cycles | illumina | 300 cycles | 套 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
17 | AMPure XP - 60ml | beckman | 60ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
18 | Qubit dsDNA HS Assay kit | Invitrogen | 500人次/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
19 | Qubit RNA Assay kit | Invitrogen | 100人次/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
20 | 测序芯片 | 金果壳 | 15-30G | 个 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
21 | 快速建库条码测序试剂盒 | 金果壳 | 72人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
22 | 三代纳米孔测序DNA多样本辅助建库试剂盒 | 金果壳 | 24人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
23 | 芯片清洗试剂盒 | 金果壳 | 6次/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
24 | 新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒 | 金果壳 | 24人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
25 | QIAamp DNA Microbiome Kit (50) | 凯杰 | 50T | 盒 | 5 |  |  |  | 宏基因测序
26 | Allprep PowerViral DNA/RNA Kit (50) | 凯杰 | 50T | 盒 | 5 |  |  |  | 宏基因测序
27 | QIAseq xHYB 96, Box 2 | 凯杰 | 96T | 盒 | 3 |  |  |  | 宏基因测序
28 | QIAseq FX DNA Library UDI Kit (96) | 凯杰 | 96T | 盒 | 3 |  |  |  | 宏基因测序
29 | 急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50人份/盒 | 盒 | 8 |  |  |  | 多重病原检测
30 | 急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 8 |  |  |  | 多重病原检测
31 | 急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 和创 | 50人份/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 多重病原检测
32 | 急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 生凌 | 50人份/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 多重病原检测

## 病毒性腹泻等8.5 (hidden)
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 项目名称 | 项目金额（万元）
1 | 混合纤维素脂过滤器 | Millipore | 0.45um,白色，平纹，47mm,100/盒 | 盒 | 2 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测 | 病毒性腹泻2.1
2 | 诺如病毒G1G2/轮状病毒荧光定量PCR试剂盒 | 艾克韦 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
3 | 札如、星状、肠道腺病毒三重荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
4 | 氯化镁 | 国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 6 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
5 | 稀盐酸(1M) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 3 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
6 | 一次性无菌平皿 | 青岛金典 | 500个/箱（90mm) | 箱 | 1 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
7 | 冻存盒 | LD | 81孔/个 | 个 | 10 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
8 | 病毒洗脱液 | 卓诚惠生 | 30ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
9 | 全自动核酸提取试剂 | ACV | 64T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 005+ | 病毒性腹泻-介水监测
10 | 汉坦病毒荧光PCR检测试剂盒 | 伯杰 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 出血热 | 出血热0.5
11 | 汉坦病毒抗体检测试剂盒（胶体金） | 厦门市波生生物技术有限公司 | 20片/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 出血热
12 | 狂犬病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 硕世 | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 狂犬病 | 狂犬0.4
13 | 诺如病毒GIGII轮状病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | ACV | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 能力提升 | 核酸检测能力提升3.5
14 | 发热伴/新布尼亚病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR） | 达安基因 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 能力提升
15 | 麻风疹病毒核酸检测试剂盒 | ACV | [6 empty] | 能力提升
16 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒 | 硕世 | [6 empty] | 能力提升
17 | 登革病毒通用核酸检测试剂盒 | 硕世 | [6 empty] | 能力提升
18 | 柯萨奇病毒 A10 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 |  |  |  |  | 能力提升
19 | 柯萨奇病毒 A16 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 |  |  |  |  | 能力提升
20 | 肠道病毒EV71型 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 |  |  |  |  | 能力提升
21 | 肠道病毒通用型 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 |  |  |  |  | 能力提升
22 | 寄生虫虫卵检测套装 |  | 100人份/盒 | 盒 | 40 |  |  |  | 疟疾及其他寄生虫 | 疟疾及其他寄生虫2.0
23 | 脱脂棉纱布 |  | 10m/包，宽80cm | 包 | 30 |  |  |  | 疟疾及其他寄生虫

## 流感手足口等28.22 (hidden)
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 项目名称 | 项目金额（万元）
1 | 甲型流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 6 |  |  |  | 流感核酸检测及考核 | 流感21.5
2 | 乙型流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
3 | 甲型H1流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
4 | 甲型H3流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
5 | 甲型H5流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
6 | H7禽流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
7 | 甲型H9流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
8 | B型流感BY荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
9 | B型流感BV荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
10 | 甲型H3N8流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 51人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
11 | 欧亚禽H1荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 52人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
12 | 待接种悬浮细胞管 | 伯杰 | 管 | 管 | 100 |  |  |  | 流感病毒分离
13 | 咽拭子采样套装 | 友康 | 20支/盒 | 盒 | 80 |  |  |  | 流感病毒分离
14 | Hanks液 | GIBCO | 500ml/瓶 | 瓶 | 15 |  |  |  | 流感病毒分离
15 | DMEM | GIBCO | 500ml/瓶 | 瓶 | 15 |  |  |  | 流感病毒分离
16 | 青链霉素 | GIBCO | 100ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  | 流感病毒分离
17 | 胎牛血清 | GIBCO | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 流感病毒分离
18 | EDTA-胰酶 | GIBCO | 100ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  | 流感病毒分离
19 | TPCK-胰酶 | GIBCO | 100mg/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 流感病毒分离
20 | HEPES | GIBCO | 100ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  | 流感病毒分离
21 | 磷酸缓冲液（PBS） | 索来宝 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  | 流感病毒分离
22 | 96孔板 | 海门艾本德 | 100个/箱 | 箱 | 2 |  |  |  | 流感病毒分离
23 | 六孔板 | COSTAR | 50块/箱 | 箱 | 10 |  |  |  | 流感病毒分离
24 | 1.5ml 离心管 | Axygen | 500支/盒 | 盒 | 10 |  |  |  | 流感病毒分离
25 | T75细胞培养瓶 | Corning | 5个/包 | 包 | 50 |  |  |  | 流感病毒分离
26 | T25细胞培养瓶 | Corning | 20个/包 | 包 | 5 |  |  |  | 流感病毒分离
27 | 96孔PCR反应板 | ABI | 10块/盒 | 盒 | 10 |  |  |  | 流感病毒分离
28 | Spf鸡蛋 | 国产 | 7-10日 | 个 | 1500 |  |  |  | 流感病毒分离
29 | 二氧化碳培养箱滤芯 | THERMO | 个 | 个 | 3 |  |  |  | 流感病毒分离
30 | 检卵灯 | 国产 | 超强LED冷光 | 个 | 4 |  |  |  | 流感病毒分离
31 | 2ml的无菌冻存管 | Corning | 50个/包 | 包 | 40 |  |  |  | 流感病毒分离
32 | 1ml注射器 | 湖南平安 | 100支/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 流感病毒分离
33 | L-谷氨酰胺 | Gibco | 100ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 手足口病毒分离 | 手足口0.42
34 | 7.5%NaHCO3 | 碧云天 | 100mL/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 手足口病毒分离
35 | MEM粉 | 日水 | 100g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 手足口病毒分离
36 | 肠道病毒通用型 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 7 |  |  |  | 疱疹性咽峡炎核酸检测 | 疱疹咽峡炎3
37 | 柯萨奇病毒 A4 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 2 |  |  |  | 疱疹性咽峡炎核酸检测
38 | 柯萨奇病毒 A6 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 2 |  |  |  | 疱疹性咽峡炎核酸检测
39 | Bv型流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 3 |  |  |  | 流感哨点检测 | 哨点监测3.3
40 | 甲型H1流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 3 |  |  |  | 流感哨点检测
41 | 甲型H3流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 4 |  |  |  | 流感哨点检测
42 | 冻存管盒 | 国产 | 10*10 | 个 | 150 |  |  |  | 流感哨点检测