政府采购招标文件

（电子标）

第一册

项目编号：SDGP371300000202502000627

项目名称：临沂市疾控中心公共卫生检验检测仪器设备采购项目

采 购 人：临沂市疾病预防控制中心

采购代理机构：山东向阳建设项目管理有限公司

发 出 日 期：2025年10月

目  录

第1章 投标人须知	3

一、总 则	3

1.采购人、采购代理机构及投标人	3

2.资金来源	4

3.投标费用	5

4.适用法律	5

二、招标文件	5

5.招标文件构成	5

6.招标文件的澄清与修改	6

7.投标截止时间的顺延	7

三、投标文件的编制	7

8.编制要求	7

9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	8

10.投标文件构成	8

11.投标报价	12

12.投标保证金	12

13.投标有效期	13

14. 投标文件的签署及规定	13

四、投标文件的递交	13

15.投标文件的递交	13

16.递交投标文件的截止时间	13

17.投标文件的接收、修改与撤回	13

五、开标及评标	14

18.开标	14

19.资格审查	17

20.组建评标委员会	17

21.投标文件符合性审查与澄清	18

22.投标偏离	20

23.投标无效	20

24.比较和评价	20

25.废标	21

26.保密要求	21

六、确定中标	22

27.中标候选人的确定原则及标准	22

28.确定中标候选人和中标人	22

29.采购任务取消	22

30. 中标通知书	22

31.签订合同	22

32.履约保证金	23

33.政府采购合同融资	23

34.预付款	24

35.廉洁自律规定	24

37.质疑与接收	24

38.项目其他相关费用	25

39.招标文件解释权	25

第2章 投标邀请	27

第3章 投标人须知资料表	30

第4章 采购需求一览表及技术规格	34

第5章  评标方法和标准	44

（一）初步评审	46

（二）评分细则	47

第6章 投标文件格式	52

一、开标一览表	52

1.开标一览表	52

二、资格证明文件	53

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	54

3.法定代表人或负责人身份证明书	55

4.法定代表人或负责人授权书	55

5.依法缴纳税收和社会保障资金承诺函	56

7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	58

8.落实政府采购政策证明材料	59

9.投标人须知资料表要求的其他资格证明文件	63

三、商务及技术文件	64

10.投标书	64

11.投标分项报价表	65

12.商务响应表	66

13.技术响应表	66

14.环境标志产品明细表	68

15.节能产品明细表	70

16.技术评审文件	72

17.其他用于评分的证明材料	72

18.其他材料	72

第7章 政府采购合同格式	73

第1章 投标人须知

一、总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物及伴随的服务的法人、其他组织或者自然人。是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，具有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4  符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  进口产品，是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知1.3.2规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交，否则投标将被认定为投标无效。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5 货物，是指投标人按招标文件第4章的要求，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.6 服务，是指投标人按招标文件第4章的要求，完成规定的货物供货过程中需承担的制造、运输、吊拉、安装、调试、技术协助、培训及其他各项义务。

1.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其相关投标均将被认定为投标无效。

1.8  各投标人须对本项目指定一个项目负责人，对本项目所有事宜全程负责。未经采购人同意中途不得更换项目负责人。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5.招标文件构成

5.1	招标文件是用以阐明所需货物及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件分为2册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

第二册

- 投标邀请

- 投标人须知资料表

- 采购需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

- 投标文件格式

- 政府采购合同格式

5.2	 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知资料表为准；投标须知资料表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

5.3  投标人应认真阅读招标文件所有的事项、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效，该风险由投标人承担。

5.4  招标文件以中文编印，且以中文为准。

5.5  除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.6  现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知资料表。

5.6.1  招标文件第二册第三部分“投标人须知资料表”规定组织踏勘现场的，采购人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

5.6.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.6.3 投标人经过采购人的允许，可进入项目现场踏勘，对供货（或施工）现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

5.7 不论招标过程和投标结果如何，投标人的投标文件（含电子版）均不退还。

5.8 除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”“日”均指日历天，且所有时刻均为北京时间。

5.9 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5.10 投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

6.招标文件的澄清与修改

6.1  采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2	 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面或公告等形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应以书面形式向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

6.3  投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。如在规定时间内，投标人对招标文件中的各项条款未提出异议，即认为同意和接受招标文件。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人在准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 编制要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求及格式编制投标文件，并保证其真实性。若投标人没有按照招标文件要求提交全部实质性要求资料或对实质性要求未作响应是投标人的风险，其投标将会被拒绝。

8.2 投标人对多个分包进行投标的，应以分包为单位编制投标文件，每一包投标文件均需满足本招标文件对投标文件的签署、盖章要求。

8.3 封面设置

投标文件材料封面设置包括：“投标文件”、项目名称、项目编号、所投包号、投标人名称。

8.4 投标人应按招标文件的要求及格式编写其投标文件；不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或资料。

8.5 投标人应编制投标文件目录、内容，标注连续页码。

8.6 关于兼投不兼中要求详见：投标人须知资料表。

9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1 投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除非在投标须知资料表中另有规定。

9.2 投标人应当对所投招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

9.3 无论招标文件第4章采购需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

9.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件的密封与装订的要求见投标人须知资料表。投标人应承担封装失误产生的任何后果。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

10.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10.3 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.4 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

10.5 本项目采用电子投标，须使用用于证明投标人身份的单位电子签名的实名认证证书和用于投标人编制电子投标文件的投标文件制作软件。

申请办理实名认证证书的方式详见临沂市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.linyi.gov.cn/linyi/）主菜单“CA网上办理”栏目。

具体操作流程及注意事项如下：

1）投标人需要使用 CA 锁登录临沂市公共资源交易网--企业用户登录--政府采购项目，在下载招标文件页面下载电子招标文件制作软件，使用该软件制作电子投标文件，并使用 CA 锁进行电子投标文件制作加解密、电子签章等，并于投标截止时间之前将加密版电子投标文件（格式为.LYTF）上传至电子招投标交易平台；非加密投标文件（格式为.NLYTF 格式）拷贝至光盘备用。

2）因投标人原因造成投标文件无法解密或提供的光盘无法上传未加密投标文件、投标文件内容丢失、签章不完整等，后果由投标人自行承担。

3）投标人有多个CA锁的，请务必使用制作电子投标文件时使用的CA锁，否则将导致电子版投标文件解密失败，因此原因造成的一切后果，由投标人自负。

4）投标人通过临沂市公共资源交易网下载的.LYZF格式招标文件在制作完成电子版投标文件前请妥善保存，否则因丢失造成无法制作电子投标文件后果自负。

5）如果本项目在开标前通过临沂市公共资源交易网发布了答疑文件，请投标人自行下载答疑文件，并依据答疑文件制作投标文件，否则会造成无法上传投标文件或产生不利影响，甚至会造成无效投标，责任由投标人自负。

因投标人以下原因，投标将被拒绝：

1）投标截止时间前，投标人未成功上传投标文件的；

2）对已生成的电子投标文件进行破解、修改、压缩等不当操作，或自备的解密电脑环境配置不当等原因导致无法解密的；

3）开标时，实名认证证书过期失效、密码丢失，或者投标人实名认证证书在续期后未在开标前重新制作和上传电子投标文件，导致无法解密的。

4）投标截止时间后，投标人在规定时长内未能成功解密的。

10.6   投标人提交的投标文件应包含以下各个部分，具体组成内容见第6章投标文件格式。

10.6.1 商务部分

10.6.2 资信部分

10.6.2.1 投标人须对提交的资格证明真实性、有效性、完整性负责，并保证无不诚信记录。

10.6.2.2 资格证明的字迹、印章必须完整、清晰，否则其投标文件将会被拒绝。

10.6.3 技术部分

10.6.3.1 证明货物的合格性和符合招标文件规定的技术资料

10.6.3.2 货物主要技术指标和性能的详细说明，并保证所供货物必须是全新的、未使用过的。

10.6.3.3 投标人应提交证明其拟提供货物的合格性符合招标文件规定的有效技术（印刷体）支持资料，并作为投标文件的一部分。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

10.6.3.4 如制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告不能完全证明其投标货物满足招标文件要求的，或无法提供印刷资料或检测机构出具的检测报告的，投标人可提供以下资料：

（1）制造商官方网站下载的技术证明材料，并注明网址备查；

（2）投标货物的详细技术描述并由制造商或省级及以上固定代理商盖章确认，注明确认方联系方式备查；

10.6.3.5 保证货物在质保期内正常、连续使用所必需的备品备件和专用工具清单及其货源地与价格；

10.6.3.6 投标人在详细阐述货物的主要技术指标和性能说明时，应注意招标文件第四章及项目清单说明中指出的软件术语、工艺、材料硬件和货物标准以及参照的品牌或文字叙述仅起说明作用，并无任何限制性，投标人可选用替代标准、品牌或文字叙述，但这些替代要实质上满足技术规格及参数要求。

10.6.3.7 如果投标人未提供详细的技术资料证明其投标货物是否响应招标文件，而采取复制招标文件技术规格相关部分的，其投标文件将被拒绝。

10.6.3.8 投标人必须对所提供货物（如机械、电子、仪器仪表、软件、商标等）知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷及费用，投标人须全部承担。

10.6.4.关于“技术响应表”的特别说明

10.6.4.1 为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的“技术响应表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项响应情况。投标人须对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明投标货物与服务是否做出了实质性响应。未作出实质性响应的，其投标文件无效。

10.6.4.2 响应程度分为“无偏离”“正偏离”“负偏离”。

10.6.4.2.1 “正偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求技术更先进、档次更高、更适合采购人使用。标注“正偏离”的，投标人必须注明认为“正偏离”的理由。

10.6.4.2.2 “负偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求存在瑕疵和不足。

10.6.4.2.3 本次招标不允许投标人复制粘贴招标文件的技术要求作为其投标文件的响应情况。

10.6.5关于质保期的特别说明

10.6.5.1 本次招标项目质保期见投标人须知附表或第4章技术要求及说明。

10.6.5.2 招标文件第二册如无特殊要求的，进口货物质保期最短1年，国产货物质保期最短1年。

10.6.5.3 质保期大于招标文件要求的，投标人视投标需要提供制造商出具的质保函。

10.7证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.7.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.7.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.7.2.1货物主要技术规格和性能的详细说明；

10.7.2.2货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必需的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.7.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.7.3  本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

10.7.4	 货物安装、验收标准；

10.7.5  售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）。

11.投标报价

11.1	投标人的报价应当包括满足本次招标全部技术要求及说明所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均以人民币报价，投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

11.3	投标分项报价表上的价格应包括：投标价格应包括但不限于产品（软件或施工材料、人工）、安装、调试、检验、技术服务、验收、培训、售后服务和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险等一切费用。任何非澄清范围内的包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.6  除投标人须知附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

11.7 未经检验的新产品、试制品不能参加投标。

11.8 投标人须知附表规定投标人应提交样品的，样品构成招标文件的组成部分。

12.投标保证金

12.1根据鲁财采【2019】40号的规定，本项目不向诚信记录良好的投标人收取投标保证金。

12.2投标人在投标过程及中标后如有违反法律法规的情形，采购人或采购代理机构将如实上报政府采购监管部门。

13.投标有效期

13.1 投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可以在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的签署及规定

14.1 投标人应按投标人须知资料表中的规定，上传加密电子投标文件（.LYTF格式），应于投标截止时间前上传至临沂市公共资源电子交易系统。

14.2 电子投标文件封面应由投标人加盖单位电子公章，投标文件指定位置应由投标人法定代表人/负责人签章、加盖单位电子公章。

14.3 投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.投标文件的递交

本项目实行电子投标，投标人无须提交纸质投标文件。投标人应按照本项目招标文件的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，咨询电话请见http://ggzyjy.linyi.gov.cn/linyi/lxwm/comdt.html。

16. 递交投标文件的截止时间

16.1投标人应在投标截止时间前，将投标文件按照招标文件要求的方式递交。投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知附表。

16.2采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

16.3 除投标人须知附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定接收投标文件。

17. 2 采购人或采购代理机构收到投标文件后，系统将自动记载投标文件的递交时间，同时在临沂市公共资源电子交易系统中生成回执，投标人自行查看、打印。

17. 3 递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须在提交投标文件截止时间前在临沂市公共资源电子交易系统中进行撤回。

17. 4 如果在提交投标文件截止时间前需要对已经成功生成并上传临沂市公共资源电子交易系统的电子投标文件进行修改、补充的，投标人应当先撤回原文件，使用自备计算机和投标文件制作软件重新制作生成新的电子投标文件，并在提交投标文件截止时间前重新上传。

17.5	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

五、开标及评标

18.开标

（以下操作流程描述仅供参考，具体以系统实际操作界面为准，了解详情可下载《不见面开标投标人操作手册》，下载地址http://ggzyjy.linyi.gov.cn/TPFront/infodetail/?InfoID=c97d622c-ce84-437f-bfe6-18d01e4e3cdd&CategoryNum=063）

18.1.1依据临沂市公共资源交易中心《关于规范实行公共资源交易“不见面”开标的通知》要求，本项目采用“不见面”方式进行开标，投标人须提前做好开标系统前期准备（如安装驱动程序、浏览器配置），并至少在开标前半小时进入网上开标大厅，进入方法：临沂市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.linyi.gov.cn/）-->登录不见面开标系统 -->使用CA 证书以投标人身份登录-->进入开标大厅-->进入项目-->选择本项目。

18.1.2  投标人签到，操作步骤：

投标人进入项目后，点击“签到”按钮，完成签到。如下图：

18.1.3   投标文件解密，操作步骤：

（1）投标文件进入解密状态后，展示解密倒计时页面。如下图：

注：需在解密倒计时之内完成解密，具体时间以系统显示为准，未在规定时间内解密视为放弃投标。

（2）输入pin码，投标文件解密成功。如下图：

（3）等待招标代理解密后，进入下一步。

18.1.4  公布开标结果：

待招标代理批量导入完成后，投标人可查看开标结果。如下图：

开标结束后，显示页面如下图：

18.1.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在临沂市公共资源电子交易系统提出询问或者回避申请。

19.资格审查

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的时间查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 投标人未在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（跳转的中国执行信息公开网）被列入失信被执行人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构将信用记录查询情况存档备查。投标人信用记录情况以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

20.组建评标委员会

20.1 按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家5人组成。

20.2 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员需对评标结果独立写出评审意见，并承担责任。评委成员若拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意理由的，视为同意和接受。

20.3 评标委员会的职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）按照招标文件规定的评分标准进行评比和打分；

（4）推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

（5）向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

20.4评标委员会的义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合招标单位答复与会投标人提出的质疑。

21.投标文件符合性审查与澄清

21.1  符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

21.2  投标文件的澄清

21.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

21.2.3 任何澄清和必要的解释说明的书面答复均需投标人的法定代表人或其授权的代理人授权代表签名，否则，其投标文件将会被拒绝。

21.2.4 若投标文件中对同一投标货物的描述前后不一致且对不一致内容无书面解释或提供官方证明材料的，评标委员会没有义务要求投标人澄清，在评分过程中不排除以响应性较差的内容作为标准来确定投标文件的响应及投标货物的性能情况。

21.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行修正。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.4  如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，核心产品的确定见投标人资料须知表，按如下方式处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

21.5  如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第21.4条规定处理。

21.6  投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供符合要求的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第5章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供符合要求的产品认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

22.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

23.投标无效

23.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容。

23.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求的；

（3）报价超过项目预算或最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（6）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（7）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

24.比较和评价

24.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

24.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。详细评标标准见招标文件第5章。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

24.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足中小微企业条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的享受本项目招标文件规定的政府采购政策。

24.4 根据国家有关节能环保政策，对满足加分条件且在投标文件中提交了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的投标人，可给予认证产品8%的评审加分，同等条件下，优先采购认证产品。具体办法及比例详见招标文件第5章。

24.5 公开发布的招标文件中的评分细则，在评标期间，不允许做出更改。

24.6 采购代理机构对进入详细评审的投标人的报价按招标文件规定进行打分。

24.7 评分结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，由评标委员会应对投标人的价格、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

24.8 投标人得分是由评标委员会成员打分的算术平均值。

24.9 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。评标委员会可以允许投标人修改其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

25.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

26.保密要求

26.1评标将在严格保密的情况下进行。

26.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得记录、复制或者带走任何评标资料，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六、确定中标

27.中标候选人的确定原则及标准

除29条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第5章。

28.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人或根据采购人的委托直接确定中标人。

29.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

30. 中标通知书

在法定期限内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构按照规定发布中标公告，应同时公告投标人未中标的原因，在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

31.签订合同

31.1中标人应当自发出中标通知书之日起10个工作日内，与采购人签订合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人依规可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

32.履约保证金

32.1中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

32.2政府采购利用担保试点范围内的项目，除32.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

32.3  如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还（如有）。在此情况下，采购人可依规确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

33.政府采购合同融资

33.1 本项目是否属于政府采购合同融资范围见投标人须知资料表。

33.2 融资流程

（一）登记融资需求。投标人只需在“山东省政府采购信息公开平台”注册登记即可使用该用户名及密码，通过“山东省政府采购信息公开平台” 一键联通进入“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”，也可通过扫描二维码方式进入“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”，根据自身资金需要，填写融资需求，申请融资服务。

（二）对接资金供需。投标人可以进入“融资超市”自主选择平台展示的金融产品，自主对接金融机构；也可以选择“撮合模式” 由平台合作机构提供融资专业服务。金融机构可以根据投标人的融资需求，主动对接投标人，平台同步将融资信息和信用报告与合作金融机构和政府性融资担保机构共享，由政府性融资担保机构提供担保。

（三）完成授信审批。金融机构提高贷前风险筛查效率，确保在投标人合同签订前，完成对目标客户贷款的授信审批。届时，中标人将依据政府采购合同获取合同融资服务。

（四）锁定合同账号。对投标人以政府采购合同信用获得的融资项目，贷款金融机构应在“融资平台”对相应的政府采购合同进行确认并填报相关信息，平台将信息回传“山东省政府采购信息公开平台”。采购人对已进行融资抵押的政府采购合同，未经相关贷款银行同意不得随意变更合同中的银行账号。

（五）资金即时到账。金融机构提前办理完善投标人融资所需各项审批手续，待投标人与采购人签订政府采购合同后，随即向投标人账号发放贷款，确保投标人资金需求及时到位。

33.3配合政府采购合同融资工作。采购人做好投标人通过政府采购合同融资的配合工作，协助投标人根据融资需要及时变更合同账号，对已进行融资抵押的政府合同锁定账号。

34.预付款

34.1 采购人预付款方式见投标人须知资料表。

34.2预付款是指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标投标人预先支付部分合同款项。

34.3本项目预付款比例：见第3章  投标人须知资料表。

35.廉洁自律规定

35.1 采购代理机构工作人员不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

35.3 为强化采购代理机构内部监督机制，投标人可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

36.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.质疑与接收

37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3 采购人或采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知资料表。

38.项目其他相关费用

38.1 中标服务费

中标服务费收取标准：见投标人须知资料表。

38.2  政府采购专家评审费

由采购人承担，按照山东省有关规定的标准执行。

39.招标文件解释权

见投标人须知资料表。

政府采购招标文件

（电子标）

第二册

项目编号：SDGP371300000202502000627

项目名称：临沂市疾控中心公共卫生检验检测仪器设备采购项目

采 购 人：临沂市疾病预防控制中心

采购代理机构：山东向阳建设项目管理有限公司

发 出 日 期：2025年10月

第2章 投标邀请

项目概况：

临沂市疾控中心公共卫生检验检测仪器设备采购项目的潜在投标人应在临沂市公共资源交易网（http://ggzyjy.linyi.gov.cn）获取招标文件，并于2025-10-14 09:00:00（北京时间）前通过临沂市公共资源交易网（http://ggzyjy.linyi.gov.cn/linyi/）上传递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SDGP371300000202502000627

项目名称：临沂市疾控中心公共卫生检验检测仪器设备采购项目

预算金额：55.4万元

最高限价：55.4万元

采购需求：

| 标包 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 本包预算金额（单位：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 职业卫生检测仪器设备 | 1宗 | 详细见招标文件 | 35.0 |
| B | 双随机等检测仪器设备 | 1宗 | 详细见招标文件 | 10.4 |
| C | 地方病检测仪器设备 | 1宗 | 详细见招标文件 | 10.0 |

合同履行期限：见招标文件。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；有能力提供相应的技术、设备和服务，具有履行合同所需的设备和专业技术能力、所投标产品，各项技术标准应当符合招标文件要求及国家（强制性）标准及各项规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。

2、本项目的特定资格要求：（1）在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体名单的供应商，不得参加本次政府采购活动；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（跳转的中国执行信息公开网）被列入失信被执行人名单的供应商，不得参加本次政府采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：2025年10月24日8时30分至2025年10月30日17时00分（北京时间）；

2、地点：通过临沂市公共资源交易网（http://ggzyjy.linyi.gov.cn/linyi/）自行下载；

3、方式：在获取招标文件时间范围内登录临沂市公共资源交易网（http://ggzyjy.linyi.gov.cn/linyi/)-企业用户登录-投标人登录-采购文件下载－搜索找到本项目后下载获取招标文件，因自身原因导致未成功下载招标文件及补充（答疑、澄清）文件的，后果自负；

4、售价：免费提供。

四、投标文件提交：

1、截止时间：2025年11月14日09时00分（北京时间）；

2、地点：临沂市公共资源交易网（http://ggzyjy.linyi.gov.cn/linyi）；

3、方式：在截止时间前通过临沂市公共资源交易网（http://ggzyjy.linyi.gov.cn/linyi）--企业用户登录--投标人登录--上传投标文件。

五、开标：

1、开标时间：2025年11月14日09时00分（北京时间）；

2、开标地点：临沂市公共资源交易中心开标室，本项目采用不见面开标，投标人通过临沂市公共资源交易网首页“不见面开标系统”远程参加，无需到现场。

六、公告期限：

自本公告发布之日起 5 个工作日。

- 其他补充事宜：无

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名  称：临沂市疾病预防控制中心

联系人：设备器械科

地  址：临沂市北城新区北京路3号

联系方式：0539-8127103

2、采购代理机构

名 称：山东向阳建设项目管理有限公司

地 址：临沂市兰山区广州路大观苑社区综合服务楼805室

项目联系人：招标部

联系方式：0539-7759099

第3章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：临沂市疾病预防控制中心 地址：临沂市北城新区北京路3号 联系方式：0539-8127103 |
| 1.2 | 采购代理机构：山东向阳建设项目管理有限公司 地址：临沂市兰山区广州路大观苑社区综合服务楼805室 业务联系人： 徐工 电话：0539-7759099 |
| 1.3. | 合格投标人的特定资格要求：见招标公告 |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小微企业采购：（是 ☑ 否□） 采购项目内容对应的中小微企业划分标准所属行业为 工业 ；投标人根据自身情况如实判断是否符合财库【2020】46 号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》和工信部联企业〔2011〕300 号《中小企业划行标准规定》的规定，如实填写声明函。 |
| 1.3.5 | 是否允许进口产品参与投标：（是□ 否☑） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：（是□ 否☑） |
| 2.1 | 本项目最高限价：详见招标文件公告及第4章项目情况说明。公开报价及单项报价超出限价的作无效投标处理。投标报价超出最高限价者作无效标处理。各投标单位必须在最高限价以内报价，有分（单）项限价的也必须在各分（单）项限价以内报价，否则作废标（无效标）处理。 本项目预算属于以下情形： （1）项目为非预采购项目 预采购项目 （2）项目为（非）预采购项目，（预采购）预算/元。 （3）项目为跨年度预采购项目，概算总金额/元，采购年限为/年，当年安排数/元。 |
| 3.1 | 是否现场踏勘：（是 否☑） |
| 4.1 | 是否兼投不兼中：（是 否□） |
| 5.1 | 本项目是否采用电子投标：（是☑ 否□） |
| 6.1 | 报价要求：投标价格应包括但不限于产品、安装、调试、检验、技术服务、验收、培训、售后服务和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险等一切费用。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。 |
| 7.1 | 是否提供现场演示：是□ 否☑ |
| 7.2 | 投标保证金：本项目不收取 |
| 8.1 | 投标有效期：90日历日 |
| 9.1 | 开标方式：本项目采用“不见面”方式进行开标，投标人须提前做好开标系统前期准备（如安装驱动程序、浏览器配置），并至少在开标前半小时进入网上开标大厅进行相关操作（详细操作步骤见招标文件第一册 第1章投标人须知 第18条 开标），进入方法：临沂市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.linyi.gov.cn/）-->登录不见面开标系统 -->使用CA 证书以投标人身份登录-->进入开标大厅-->进入项目-->选择本项目。 |
| 10.1 | 投标截止时间：见招标公告 |
| 11．1 | 开标时间：见招标公告 开标地点：临沂市公共资源交易中心5楼开标室 注意事项：本项目采用不见面开标，投标人代表无需到开标现场。 |
| 12.1 | 核心产品：A包：便携式大气采样器； B包：真空干燥箱； C包：全自动盐碘多参数分析仪 |
| 13.1 | 评标方法：最低价评标法□ 综合评标法☑ |
| 14.1 | 推荐中标候选投标人的数量：不少于3家 |
| 15.1 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：是 |
| 15.2 | 履约保证金金额：本项目不收取 |
| 16.1 | 本项目是否可以办理政府采购融资贷款：是 投标人如需了解详细办理程序请登录“http://www.ccgp-shandong-rz.cn/” |
| 17.1 | 预付款比例为：30% |
| 18.1 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：0539-7086619 |
| 19.1 | 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址： 联系部门：山东向阳建设项目管理有限公司 联系电话：0539-7759099 通讯地址：临沂市兰山区广州路大观苑社区综合服务楼805室 |
| 20.1 | 成交服务费：按中标金额1.5%计算，由中标人支付，中标人未按约定及时向代理机构缴纳上述服务费的，代理机构有权提请政府采购监督管理部门列入政府采购失信行为记录名单。 支付形式：电汇或转账 收款信息： 开 户 名：山东向阳建设项目管理有限公司 开 户 行：山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司银雀山支行 账 号：9160116023242050016916 支付时间：领取中标通知书前。 |
| 21.1 | 公证费/见证费：按规定收取，由中标人支付。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 1 | 法律法规对相应货物规定的条件：具体要求/无 |
| 2 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成：是□ 否☑ |
| 合同条款 |  |
| 1 | 付款途径：采购人支付 |
| 2 | 付款方式：合同签订后待财政拨款到位后付30%，货到并经验收合格后无质量问题一次性无息支付剩余合同价款。因财政资金未到位导致付款延期，采购人无需承担责任。 |
| 3 | 交付日期（服务期限）：合同签订之日起10日内完成供货安装调试。 |
| 4 | 交付地点：采购人指定地点。 |
| 5 | 免费维护期、保修期：便携式大气采样器、便携式恒流大气采样器、双路防爆粉尘采样器质保5年，其他为1年，即产品在三包期内发生质量问题时，中标人按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。签订合同后采购人在使用过程中如出现设备无法正常使用、部分功能无法维修、或维修后仍不能正常使用等情况，中标人应进行退换货。 |
| 6 | 争议的解决：向采购人所在地人民法院提起诉讼。 |
| 资格材料 | 1、有效的营业执照； 2、2024 年度经审计的财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料： ①供应商提供投标人近三个月任意一个月的依法缴纳税收的证明材料或承诺函； ② 供应商提供投标人近三个月任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料或承诺函； 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关材料证明其依法免税或不需要缴纳社会保险资金； 3、中小企业声明函； 4、无重大违法记录的书面声明。 |

- 第4章 项目说明--采购需求一览表及技术规格

- 招标内容：

| 仪器设备购置一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包 | 仪器名称 | 数量 | 用途 | 预算限价（万元） |
| A（35万元） | 便携式大气采样器 | 8 | 空气中有毒气体采样 | 27 |
|  | 便携式恒流大气采样器 | 10 | 空气中粉尘个体采样 |  |
|  | 双路防爆粉尘采样器 | 6 | 空气中粉尘定点采样 |  |
|  | 个体噪声剂量计 | 5 | 检测个体噪声 |  |
|  | 智能干式流量计（低流量） | 1 | 采样器流量校准 |  |
|  | 智能干式流量计（高流量） | 1 | 采样器流量校准 |  |
|  | 盒式气压表 | 2 | 测量大气压 |  |
|  | 热球式风速仪 | 2 | 场所风速测量 |  |
|  | 数字式温湿度计 | 1 | 测量环境温湿度 |  |
|  | 皮托管+微压计 | 1 | 新风量测量 |  |
|  | 铂金坩埚（带盖） | 1 | 职业卫生检测 | 8 |
|  | 吸附管老化仪 | 1 | 职业卫生检测 |  |
|  | 相差显微镜 | 1 | 职业卫生检测 |  |
| B（10.4万元） | 暗箱式紫外分析仪 | 1 | 双随机 | 2.4 |
|  | 恒温振荡水浴箱 | 1 | 双随机 |  |
|  | 电动振筛机(配套试验筛) | 1 | 双随机 |  |
|  | 真空干燥箱 | 1 | 双随机 |  |
|  | 恒温恒湿培养箱 | 1 | 双随机 | 7 |
|  | 二氧化碳捕蚊器 | 5 | 登革热 | 1 |
| C（10万元） | 全自动盐碘多参数分析仪 | 1 | 地方病防治 | 10 |

- 报价说明：

本项目最高限价：详见招标文件公告及第4章项目情况说明。公开报价及单项报价超出限价的作无效投标处理。投标报价超出最高限价者作无效标处理。各投标单位必须在最高限价以内报价，有分(单)项限价的也必须在各分(单)项限价以内报价，否则作废标(无效标)处理。

每标包的单项限价见上述表格的招标内容，不得超出单项限价，否则作无效标处理。

## 二、详细技术参数及要求：

- A包：

- 一、便携式大气采样器（核心产品）

- 1.流量范围包含：(10-500)mL/min，分辨率1ml/min；（提供计量器具型式批准证书证明）。

- 2.示值误差：±5%以内；（提供具有资质机构出具的4.5kPa和8.0kPa负载压力下的流量误差检测报告扫描件）。

- ★3.续航：≥12小时，（0.1L/min，5KPa）。

4.数据储存：≥200个事件记录。

5.防护等级：不低于IP54防护等级，防摔不低于1m，提供报告。

★6.防爆认证：不低于Ex ia IIB T4 Ga防爆等级，提供报告。

7.运行噪声：≤45dB（500ml/min）；（提供噪声检测报告扫描件）。

8.温度、气压显示：仪器带有温度气压显示，可以参数校准。

9.恒压恒流：流量不受电压波动和气阻变化影响，持续恒压恒流采样。

二、便携式恒流大气采样器

1.流量范围包含：(1000-5000)mL/min，分辨率1ml/min；（提供计器具型式批准证书证明）。

2.示值误差：±5%以内；（提供具有资质机构出具的4.5kPa和8.0kPa负载压力下的流量误差检测报告扫描件）。

★3.续航：≥10小时，（2L/min ，5kPa)。

4.数据储存：具有事件记录功能，存储数据不小于200组。

5.防护等级：不低于IP54防护等级，防摔不低于1m，提供报告。

★6.防爆认证：不低于Ex ia IIB T4 Ga防爆等级，提供报告。

7.运行噪声：≤55dB（5000ml/min）；（提供噪声检测报告扫描件）。

8.显示内容：采样流量、采样时间，采样体积，温度，大气压等。

9.恒压恒流：流量不受电压波动和气阻变化影响，持续恒压恒流采样。

10.采样模式：仪器能够定时、定容、定时间间隔循环采样。

三、双路防爆粉尘采样器

1.流量范围包含：（5-30）L/min，分辨率0.1L/min。

2.恒流式采样；流量精度控制：≤设定值的±5%。
★3.续航：双路同时工作≥4小时(20L/min，5Kpa)。
4.抗阻力能力：15L/min流量和10KPa阻力下，流量误差≤±5%。
5.数据储存：≥200个事件记录。

6.具有流量偏差超过设定流量±5%时自动停止采样功能。

7.显示内容：采样体积、标况体积、采样流量、采样时间、温度，大气压等。

四、个体噪声剂量计

1、测量范围（1000 Hz）包含：51 dBA～142 dBA；峰值声级68 dBC～145 dBC。

2、频率计权：A、C、Z。

3、测量指标：Lp、Leq,T、Lmax、Lmin等。

4、防爆类型：不低于Ex ia IIC T4 Gb等级。

5、频率范围：25 Hz～12.5 kHz。

6、采样频率：48 kHz。

7、重量：＜250克。

8、声暴露的测量范围：0.01 Pa2s～999 Pa2s 。

9、噪声剂量的测量范围：0.001%～9 999%。

五、智能干式流量计（低流量）

★1.干式流量校准计。

2.量程范围包含：5mL/min-2000mL/min。

3.示值误差：≤1%。

4.连续工作时长：＞8h。

六、智能干式流量计（高流量）

★1.干式流量校准计。

2.量程范围包含：1L/min-30L/min。

3.示值误差：≤1%。

4.连续工作时长：＞8h。

5.测量单位可针对cc/min、mL/min、L/min进行切换。

七、盒式气压表

1、大气压测量范围：800～1060hpa。

2、气压示度盘最小分度值：1hpa。

3、温度表最小分度值：1℃ 。

4、温度测量范围：-10～+40℃ 。

5、大气压测量误差：经过温度、示度和补充订正后的大气压测量误差不大于2.0hpa 。

6. 仪器尺寸：Ф136×83mm。

7. 仪器重量：＜1.9Kg 。

八、热球式风速仪

1、风速， 0.1 - 30.0 m/s。

2、测量精度：≤5％（满量程）。

3、操作环境 0℃ - 40℃，≦85% RH。

4、重量小于500g (包含感应棒)。

- 数字式温湿度计

- 1、测量范围 湿度包含: 10% ~ 95% RH。

- 2、温度包含: -20℃ ~ +60。

- 3、准确度 相对湿度: ±3%RH ( 30 ~ 80% RH)。

- 4、准确度 温度: ±0.5℃(+5℃~ +60℃)。

- 5、重量 ＜580克(包含电池)。

- 十、皮托管+微压计

- 1. 压力范围：

- 0～±2000Pa/0～±3000Pa/0～±4000Pa 0～±5000Pa0～±6000Pa/0～±8000Pa（分辨率1Pa）。

- 0～±10KPa/0～±20KPa/0～±30KPa/0～±60KPa/0（分辨率10Pa）。

- 2.过载力：≤200%Fs。

- 3.重 量：＜300g(带电池)。

- 4.电 源：DC，9V。

十一、铂金坩埚（带盖）

★50毫升铂金坩埚，带盖， 纯度大于99.95%，质量不低于50g。

十二、吸附管老化仪

1、温度控制范围：室温至400℃可调。

★2、最大升温速率：不低于60℃/min。

3、定时范围：不低于0-600min直观可调。

4、吸附管插拔方便，无需任何工具。

★5、可同时老化吸附管数量≥20根，20根内老化数量任意调整。

6、设置老化结束声音提醒功能。

★7、有独立的温度保护装置，防止温度失控损坏加热管。

- 温度控制精度：不高于1℃。

- 9、内置气体流量计，流量范围可调整。

十三、相差显微镜

- ★1、光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≤60mm。

- 2、照明系统：高亮度白色LED照明器。

- 3、调焦：同轴粗/微调焦（位于两侧），交叉滚柱导轨；调焦行程：粗调15毫米；微调：每转≤0.2毫米，最小读数：≤2微米，配有粗调焦旋钮扭矩调节环和载物台垂直移动止动装置。

- 4、观察筒：三目观察筒，倾斜角45°，瞳距50-75毫米可调。

- ★5、目镜：10X带屈光度调节的目镜，FN≥20。

- 6、物镜转换器：内旋五孔物镜转换器。

- 7、平场消色差相差物镜：10X，20X，40X，100XO。

- 8、显示屏功能：显微镜自带液晶屏，照明亮度与放大倍率可同时在液晶屏上显示。

★9、聚光镜：相差聚光镜，NA1.25，可垂直移动和定心。

B包：

一、暗箱式紫外分析仪

1、带有暗箱的紫外分析仪；

2、紫外波长：254nm*/365nm*2；

3、滤色片:不低于200×50(mm)；

4、外形尺寸：不低于300×300×300（mm）；

5、最大照射面积：不低于250×250(mm) (可使用面积)；

6、灯管角度可调；

7、带护目镜一副。

二、恒温振荡水浴箱

1、震荡方式：往复式；

2、转速范围：不低于起动-300r/min；

3、温控范围：不低于室温-100℃；

4、控温精度：温控精确数字显示，具有定时功能；≤±0.5℃；

5、振幅：≧25mm；

6、托盘尺寸：≧350*250MM；

7、加热功率：≧1200W；

8、装瓶量：万能弹簧试瓶架适合多种锥形瓶：不低于50ML×24支/100ML×20支/250ML×12支；

9、内腔均采用不锈钢制作。

三、电动振筛机（配套试验筛）

1、测量范围：≤325目；

2、振动频率：3000次/分，6000次/分；

3、振幅选择：不低于0mm—3mm连续调节；

4、振动方式：（包括以下振动方式）；

精微振动、间断振动、连续振动等三种模式都可精确定时，可锁定后关机记忆；

5、定时选择：不低于0-99 min；

6、振动单元：不低于300×210mm；

7、控制单元：不低于280mm×200mm×140mm；

8、配备筛网规格：12目-50目不同规格的6个筛网（含筛网盖及底）。

四、真空干燥箱（核心产品）

技术特点：

1、双层钢化玻璃门；

2、工作室采用全不锈钢板；

3、轻触互锁式双电磁阀实现真空抽压、泄压；

4、具有LED显示、温度校正、超温报警功能；

技术参数：

1、控温范围：不低于RT+10~250℃；

2、波动度：≤±1℃；

3、真空数显：≧0.01kPa；

4、真空度：锁扣式松紧调节门锁，<133Pa；

5、材质：双层钢化玻璃门；采用全不锈钢板；轻触互锁式双电磁阀实现真空抽压、泄压；具有LED显示、温度校正、超温报警功能；

6、加热方式：外加热；

7、隔板：不低于2块；

8、容积：不低于50L；

9、包含配套真空泵一套。

- 五、恒温恒湿培养箱

1.多段可编程PID控制器，采用平衡式调温调湿方法；

2.用户设定的参数可以在突然停电的情况下自动储存，并在通电后运行原设定程序；

3.采用304镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸；

4.保温层采用整体发泡工艺；

5.箱体标配测试孔；

6.控制器操作界面中英文可选，即时运转曲线图可由屏幕显示；

7.具有不低于8个程序段，每段不低于20步，每段时间设定值不低于99小时；

8.具有PID自动演算功能，可将温湿度变化条件修正；

9.采用电容式湿度传感器，能在高温状态下运行；

10.具有多个可分配账户，触摸屏可根据操作者实际姓名登录系统，同时系统还具备操作日志查询功能；

11.标配 USB 数据转移接口；

12.控制器：不低于7寸彩色触摸屏控制器；

★13.制冷方式：帕尔贴 Peltier；

14.温度控制范围：不低于10~65℃（有湿度）；

15.温度控制精度：≤±0.1℃；

16.温度均匀性：≤±0.5℃（@37℃）；

17.湿度控制范围：不低于10%~90%RH；

18.湿度分辨率：≤0.10%；

19.湿度偏差：≤±2%；

20.搁板（标配）：不低于3块；

21.容积：不低于240L；

22.功率：不低于加热650W / 制冷850W；

23.电源：AC220V/50Hz。

六、二氧化碳捕蚊器

1.技术参数：

1.1捕蚊器利用蚊子趋光和追逐二氧化碳气息的习性，通过二氧化碳和人体皮肤散发的气味搜寻人体的原理，发出模拟人体的二氧化碳气流和人体皮肤散发的气味，吸引蚊子；蚊子被风机的涡流吸进捕蚊器底部的储蚊袋，直至风干而死，具有防蚊逃脱装置，送电时自动打开，断电时自动关闭。

1.2配套原厂二氧化碳发生器，需包括钢瓶、控制阀、压力表和出气管等，可以连续工作48小时以上；

1.3对于伊蚊、库蚊等多种蚊子都有效，可以白天黑夜同时作用；

1.4配套大容量锂电池和充电器，充电器输入电压220V,蓄电池电压12V,大容量锂电池可以支持仪器工作超过16小时；

1.5仪器的风扇具有防水性，小雨等环境不影响仪器使用；

1.6仪器方法符合国家标准 GB/T 23797-2020 病媒生物密度监测方法-蚊虫。

2.配置清单:

2.1 主机1台；

2.2 防雨罩1个；

2.3 蚊虫收集袋2个；

2.4 2L或4L国标G5/8二氧化碳钢瓶套装（钢瓶+减压阀仪表盘）,2套；

2.5 高续航（不低于16小时）锂电池,2个；

2.6 充电器1个；

2.7定制专用铝合金拉杆箱1个。

C包：

全自动盐碘多参数分析仪（核心产品）

- （一）设备要求：

适用于盐碘、高锰酸盐指数、总硬度等项目的自动测定分析。

- （二）技术要求：

1.不少于50位样品通道，能够放入深度650mm的通风橱内，满足运行过程中循环上样、替换上样、加急上样分析（提供实物彩色照片证明）。

2.满足≥10个样品同时消解，消解与滴定一体化结构。

★3.试剂余量和沸水浴液位实时监测，缺少试剂时有效提醒，沸水浴自动补水，水浴液位高低可调（提供水位高低可调的实物照片证明）。

4.分析工作站分析状态实时呈现。

★5.要求采用移动不同位置的广角判断样品滴定终点（提供可移动不同位置判断样品滴定的实物照片证明）。

6.至少具有4套独立的高精度定量注射泵，不同试剂分别采用独立的试剂管路和定量泵（提供加盖制造商公章的实物照片证明）。

（三）参数要求：

分析项目：高锰酸盐指数、总硬度、盐碘；

滴定通道：不少于2个通道，混匀速度直观可调；

样品瓶架：不少于2套样品瓶架；

沸水浴温度：沸水浴（95-100）℃温度可调；

自动稀释：空白样品自动取样上机、高浓度样品自动定容稀释；

样品瓶：≥50个样品杯；

分析方法：酸性、碱性样品同时选择分析运行，无需分批次分开运行；

样品分析效率：≤3min/个样品的循环分析速率；

测量范围IMn：（0.05-6.0）mg/L（样品不稀释测定范围）。

（四）配置要求：

主机、样品托架、灵活可调水位沸水浴、滴定池、试剂废液槽、移动广角颜色滴定传感器、试剂手臂、试剂定量泵、分析工作站、随机配件。

货物明细:

投标人在填写货物分项报价表时，须明确所投产品名称、数量、单位、制造商、产地、品牌、型号、单价等信息。

参数说明:

本项目标注★标的参数为重要参数，不可负偏离，否则视为无效标。具体内容详见清单。

1、招标文件中如果涉及到品牌或型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商做技术性的参考(参照或相当于)，供应商所投标的产品只要性能达到或超过招标文件要求，都将被视为对招标文件作出了实质性响应。

2、供应商应对本项目的商务条款响应情况进行说明，若有偏差须在投标文件商务标书《商务条款偏离表》中予以说明:若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《商务条款偏离表》，即视为供应商声明其完全响应招标文件的商务条款;但评标委员会有权据此就商务标书中实际不响应部分作出无效投标的决定。

3、供应商应对其所报方案的技术指标响应情况进行逐条说明，若有偏差须在投标文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明:若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为供应商声明其所报方案的技术指标完全符合招标文件技术规范的要求;但评标委员会有权据此就技术标书中实际不响应部分作出无效投标的决定；

报价说明：

供应商应根据采购代理机构提供的磋商文件、自身情况等进行响应文件的编制，响应文件应包括招标范围内的全部内容，含货物、包装、保险、税金、运输、安装、调试、验收、培训、售后服务及技术支持等相关服务的所有费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

4、交付日期：自合同签订后 10 日内，根据甲方要求设备进场。到货后，中标人须根据甲方要求将设备运至甲方指定地点。

5、货物质量要求：所有产品均应达到国标或行业标准以上标准。在采购单位要

求时间内验收合格。

## 三、其他说明及要求：

1、所供产品有国家标准或行业标准的，必须符合国家标准或行业标准要求及以上。

2、招标文件核心产品见上表，根据法律法规规定，本项目投标核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按投标报价最低者来确定，得分且投标报价相同的按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、参数中参考图片仅作样式参考说明，以投标人所投产品实物为准。

4、本文件规定的实质性内容包括：资格证明材料、标的物名称、数量、预算（包括分项预算）、付款方式、质保期、供货周期、核心产品（材质、尺寸、核心功能）。

5、本项目涉及产品所属行业为工业。该行业中小企业划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其 中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

## 四、售后服务要求:

1、质保期：便携式大气采样器、便携式恒流大气采样器、双路防爆粉尘采样器质保5年，其他为1年，即产品在三包期内发生质量问题时，中标人按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。签订合同后采购人在使用过程中如出现设备无法正常使用、部分功能无法维修、或维修后仍不能正常使用等情况，中标人应进行退换货。

2、售后服务要求：

（1）安装和调试：中标人应负责将货物运送到采购人指定地点并负责设备安装、调试。设备安装调试所需工具、仪表及安装材料等均由中标人负责提供。提供必要的检验设备，进行各项数据测试，并向采购人提供安装、调试报告和相应的测试数据。经最终验收合格后，交付采购人使用（中标人应承担设备的计量检测费用和检测费用）。

（2）技术培训：根据投标货物特点及技术要求，中标人应对采购人的技术、管理人员进行有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由中标人负责在设备安装现场对采购人技术、管理人员组织技术培训，人数不限。

（3）中标人服务承诺：要有售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务售后地点、明确响应时间，建立违约责任追究制度。要提供售后服务联系机构名单、联系人和联系电话，售后服务人员不少于2人。

（4）在质保期内除采购人人为使用不当造成的破坏、损坏外，出现的任何质量问题，应以优良的服务态度、便利、快捷的方式立即响应，对于质保期内出现的产品质量问题或出现突发及应急情况，1 小时内作出响应，4 小时内到现场进行维修或更换。因设备损坏造成 24 小时内无法修复的，设备维修期间由中标人提供备用件；因中标人技术原因无法修复的，在设备损坏期间，采购人有向中标人追究损坏期间造成任何事件承担责任及赔偿损失的权利。

（5）质保期结束后，中标人必须继续提供对货物的售后服务，仍应按照质保期内承诺提供相关服务，只收取相应的材料费，不收取修理费。

中标人须保障采购人在使用该设备或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

第5章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本次评审采用综合评分法。评标委员会将依据投标人投标文件对其资信、业绩、投标产品质量、服务、技术方案、价格等各项因素进行评价，综合评选出最佳报价方案。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣由高到低顺序排列。

如由采购人确定中标结果的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，并向采购代理机构出具确认函。如采购人5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序依据兼投不兼中原则确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评标标准

（一）初步评审

| 评审 方式 | 序 号 | 评审因素 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格评审 | 1 | 以招标文件规定的方式获取招标文件 | 是否在规定时间内获取 |
|  | 2 | 有效的营业执照 | 注册地是否符合 |
|  | 3 | 法定代表人/负责人身份证明书或法定代表人/负责人授权委托书 | 是否按要求提供 |
|  | 4 | 中小企业声明函 | 格式及内容是否完整 |
|  | 5 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料或承诺函（见附件） | 是否按要求提供 |
|  | 6 | 具有依法缴纳社保和税收良好记录的证明材料或承诺函（见附件） | 是否按要求提供 |
|  | 7 | 无重大违法记录的书面声明 | 是否按要求提供 |
|  | 8 | 投标人须知资料表中要求的投标人其他资格要求 | 是否按要求提供 |
| 符合性评审 | 1 | 未按照招标文件规定要求签署、盖章的 | 是否按要求提供 |
|  | 2 | 报价一览表 | 是否按要求提供 |
|  | 3 | 分项报价表 | 是否按要求提供 |
|  | 4 | 技术明细表（含偏离） | 是否按要求提供 |
|  | 5 | 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求的 | 是否满足 |
|  | 6 | 报价超过最高限价的 | 是否超出 |
|  | 7 | 投标文件有效期不足的 | 是否满足招标文件要求 |
|  | 8 | 属于串通投标，或者依法被视为串通投标 | / |
|  | 9 | 属于招标文件规定的其他无效响应情形 | 是否存在 |
|  | 10 | 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 | 是否存在 |

- 评分细则

| 分项 | 评分内容 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 报价 30 分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格 分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报 价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 技术部分 | 产品技术响应情况（28分） | （一）投标人所提供产品符合采购需求，产品制造工艺水平高，材质先进，产品配置全面，整体技术性能优越，产品的耐用性、安全性高，后期使用成本低、产品使用稳定、产品易于维护，得 8 分。在此基础上有一项不足之处或弱项，扣 1分，减完为止。 （二）产品技术经济指标、对技术参数的响应程度（12 分）。 1、产品技术经济指标优、完全响应或超出技术参数的要求，得 12分。在此基础上有一项不足之处或弱项或存在负偏离，扣2 分，减完为止。 （三）产品彩页、产品证书、检测报告、功能截图等证明材料（8分） 1、产品彩页、产品证书、检测报告、功能截图等证明材料完整、齐全，得8 分。在此基础上有一项不足之处或弱项，扣 1 分，减完为止。 |
|  | 供货方案（5分） | 根据各供应商投标文件的供货方案进行综合评比，包含①供货计划； ②货物运输方案；③货物检验标准和方法；④所投入的机械设备配置； ⑤人员配置情况。供货方案和人员配置合理齐全完善可靠、科学合理、切实可行得满分 5分，每出现一处相对弱势项减 0.5 分。无此项描述不得分。 |
|  | 质 量 保 障 措 施（6分） | 根据各供应商投标文件的质量保障措施进行综合评比，包含①生产、包装、运送过程和到货验收时的质量控制； ②产品质量保障措施；③其他保障措施。质量保障措施完善可靠、科学合理、切实可行得满分6分，每出现一处相对弱势项减 1 分。无此项不得分。 |
| 商务部分 | 业绩（6分） | 根据各供应商提供近三年的类似业绩进行综合评比。 每提供一个加2 分，最高得6分。（中标通知书或合同（以签订合同为准），扫描件上传，未提供不得分） |
| 服务部分 | 售后服务方案及服务承诺（25分） | 根据各供应商投标文件的售后服务方案及服务承诺进行综合评比，包含①售后服务措施；②技术支持措施；③质保期满后的服务保障措施与拟提供的易损零部件、备品备件明细的完整性、价格的合理性；④应急问题解决预案；⑤服务承诺。售后服务方案及服务承诺完善可靠、科学合理、切实可行得满分 25分，每出现一处相对弱势项减 1分。无此项描述不得分。 |

- 政府采购政策落实说明：

本项目专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（1）政策文件：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）；

《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）；

《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号；

《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号；

《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号；

《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库〔2007〕32号）；

《山东省财政厅关于落实政府采购支持中小企业发展有关政策措施的通知》鲁财采〔2022〕12 号。

（2）政策要求

对满足条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件规定，政府采购属于节能品目清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单所列的节能产品。采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购品目清单中的产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）文件、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件规定，节能品目清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。其他品目为政府优先采购的节能产品。

根据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库〔2007〕32号）文件规定，对节能、环保产品评审加分：

节能产品加分=技术加分+报价加分=（节能产品报价之和÷总报价）×8%×技术部分总分值+（节能产品报价之和÷总报价）×8%×价格部分总分值。

环保产品加分=技术加分+报价加分=（环保产品报价之和÷总报价）×8%×技术部分总分值+（环保产品报价之和÷总报价）×8%×价格部分总分值。

注：1.节能产品是指列入财政部、发展改革委制定的《节能产品政府采购品目清单》范围的产品；环保产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》范围的产品；2.产品是否属于享受政府采购政策的上述类型，依据国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的中国节能产品认证证书、中国环境标志产品认证证书并附相关认证信息截图或具体查询网址，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。以上证书以原件或复印件扫描件为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

（四）其他要求：

1、供应商应严格遵循国家规范、行业标准及政府监管部门的规定和要求，提供合格产品及应有的服务，保证产品质量，并提供完整的材质、性能检测报告等相关证明文件。

2、如果属于节能、环保型产品(属于强制性采购节能、环保范畴的必须投报节能、环保产品)的，应当在报价文件中提供节能、环保型产品证明，也可以载明可以查询的官方网站详细地址，需提供产品质量认证证书、技术合格证书、产品检测报告等相关行业资质证明。

3、如果属于国家实施强制性产品认证产品目录范围内的产品的，必须提供强制性产品认证证书;属于国家实施工业产品生产许可证制度产品目录范围内的产品的，必须提供工业产品生产许可证证书;所投产品有国家标准或行业标准的，必须符合国家标准或行业标准要求。

第6章 投标文件格式

一、开标一览表

1.开标一览表

项目编号：         包号：                       报价单位：人民币元

| 投标报价 | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 交付日期（服务期限）： |  |
| 质保期： |  |
| 备注 |  |

说明： 1、开标一览表中“投标报价”是指提供货物及服务的全部费用的报价。

- 投标报价应和投标分项报价表的合计总价相一致。

3、公开报价及单项报价超出限价的作无效投标处理。投标报价超出最高限价者作无效标处理。各投标单位必须在最高限价以内报价，有分(单)项限价的也必须在各分(单)项限价以内报价，否则作废标(无效标)处理。

每标包的单项限价见第4章表格的招标内容或见下表，不得超出单项限价。否则作无效标处理。

投标人名称：（公章）

法定代表人（自然人或负责人）或投标人全权代表：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

- 2.单项限价：

| 分包 | 仪器名称 | 数量 | 用途 | 预算限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A（35万元） | 便携式大气采样器 | 8 | 空气中有毒气体采样 | 27 |
|  | 便携式恒流大气采样器 | 10 | 空气中粉尘个体采样 |  |
|  | 双路防爆粉尘采样器 | 6 | 空气中粉尘定点采样 |  |
|  | 个体噪声剂量计 | 5 | 检测个体噪声 |  |
|  | 智能干式流量计（低流量） | 1 | 采样器流量校准 |  |
|  | 智能干式流量计（高流量） | 1 | 采样器流量校准 |  |
|  | 盒式气压表 | 2 | 测量大气压 |  |
|  | 热球式风速仪 | 2 | 场所风速测量 |  |
|  | 数字式温湿度计 | 1 | 测量环境温湿度 |  |
|  | 皮托管+微压计 | 1 | 新风量测量 |  |
|  | 铂金坩埚（带盖） | 1 | 职业卫生检测 | 8 |
|  | 吸附管老化仪 | 1 | 职业卫生检测 |  |
|  | 相差显微镜 | 1 | 职业卫生检测 |  |
| B（10.4万元） | 暗箱式紫外分析仪 | 1 | 双随机 | 2.4 |
|  | 恒温振荡水浴箱 | 1 | 双随机 |  |
|  | 电动振筛机(配套试验筛) | 1 | 双随机 |  |
|  | 真空干燥箱 | 1 | 双随机 |  |
|  | 恒温恒湿培养箱 | 1 | 双随机 | 7 |
|  | 二氧化碳捕蚊器 | 5 | 登革热 | 1 |

二、资格证明文件

    - 投标人的营业执照；

    - 投标人近三个月任意一个月依法缴纳税收和社保的证明复印件（缴纳凭证或者主管部门出具的缴纳明细，新成立的只需提供成立以来的，依法免缴的提供相关证明文件）可以提供承诺函；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（如会计师事务所出具的年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况或财务报表等事项的证明文件）可以提供承诺函；

    - 在参加本次政府采购活动近三年来在经营过程中无重大违法行为的书面声明。

中小企业声明函

    - 未在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体名单，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（跳转的中国执行信息公开网）被列入失信被执行人名单；（以代理机构查询为准）

以上材料原件扫描件或电子件制作在电子投标文件中，相关格式参考如下：

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.法定代表人或负责人身份证明书

致（代理公司或采购人）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人/负责人。

特此证明。

（附身份证）

投标人（盖公章）：

注：自然人投标的无需提供

4.法定代表人或负责人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法定代表人/负责人姓名、职务、身份证号）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
　　本授权书于年月日签字生效，特此声明。
                                （附身份证）
        投标人（盖单位公章）：

法定代表人/负责人（签章）：

法定代表人/负责人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：自然人投标的无需提供

5.投标人近三个月任意一个月依法缴纳税收和社保的证明复印件

依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致 临沂市疾控中心/山东向阳建设项目管理有限公司:

我方在参加项目名称（项目编号、包号:）政府采购活动前，已依法缴纳税收和社会保障资金，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和招标文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺，依法承担相应责任并接受处罚。

投标人全称: （盖公司公章）

年  月  日

注:

1.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料。

2.未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的投标人，须按采购文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

3.投标人必须在“中国山东政府采购网”（以投标人身份登录，网址http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/login.jsp）提前查询本单位缴纳税收和社保保障资金情况，未在“中国山东政府采购网”注册的投标人须先注册并完善相关信息后再查询。

4.投标人对于“中国山东政府采购网”自查反馈有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于反馈无相关信息的，必须提供近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则按未缴纳处理。

6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位2024年度经会计师事务所出具的审计报告复印件，须加盖本单位公章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，采购人或采购代理机构保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如采用合格的招标担保函的，可提供招标担保函复印件替代。

4、如采用承诺方式的，承诺函格式下载地址：http://www.ymzb.com/news/?1868.html。

# 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：        ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（公章）：

法定代表人或负责人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

2.如果是联合体投标响应，联合体各方均需提供承诺函或相应的证明材料。

3.供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》和国家有关规定追究法律责任。

7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（公章）：______________

法定代表人或负责人或其授权代表（签字或盖章）：______________

日期：______年____月____日

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖本单位公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

8.落实政府采购政策证明材料

8.1、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、企业类型认定标准：以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为准。行业类别详见招标文件“第4章采购需求一览表及技术规格”或招标产品清单；

3、为了保证企业类型自我认定的准确性，投标人可通过国务院客户端小程序自行测试企业类型；登录国务院客户端小程序——企业——涉企查询更多——中小企业规模类型自测。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36 号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

(一)农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300 人以下或营业收入20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200 人以下或营业收入30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300 人以下或营业收入10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300 人以下或营业收入10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

8.2、残疾人福利性单位声明函（如果是，请填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

8.3、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件复印件（如果是，请提供）

9.未在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体名单，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（跳转的中国执行信息公开网）被列入失信被执行人名单；以代理机构查询结果为准。

9.1投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

三、商务及技术文件

10.投标书

致：山东向阳建设项目管理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）项目的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交加密电子投标文件1份：

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起90个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）我方保证所报货物均为原厂正品，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

（8）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：     传真：

电话：     电子函件：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：-----------------

投标人名称（全称）：-----------------

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

投标人单位章：-------------------------

日期：------------------------------

11.投标分项报价表

项目编号: 　        　                    报价单位：人民币元      包号：

| 编号 | 标的名称 | 品牌（货物类） | 型号（货物类） | 制造商（货物类） | 数量 | 单价 | 合价 | 是否小微企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |

说明： 1、投标人须填写相关内容。

- 如所投产品为强制性认证产品，应如实、准确填报，否则按无效投标处理。

- 本表可扩展；

法定代表人或其委托代理人签字或盖章:

投标人（盖单位章）:

12.商务响应偏离表

| 编号 | 招标文件要求（条款） | 偏离（正负） | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |

上述正偏离事项未提供证明材料的，评委有权不予认可。

本表可扩展；

法定代表人或其委托代理人签字或盖章:

投标人（盖单位章）:

13.技术响应偏离表

| 编号 | 招标文件要求(条款） | 偏离（正负） | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |

注：1.技术响应偏离表投标人须对照招标文件技术规格、参数与要求，做出实质性响应说明投标货物与服务；响应程度分为“无偏离”“正偏离”“负偏离”。有“正偏离”的提供相应证明材料。未作出实质性响应的作无效标处理。2.上述正偏离事项未提供证明材料的，评委有权不予认可；

法定代表人或其委托代理人签字或盖章:

投标人（盖单位章）:

承诺函

致 临沂市疾控中心/山东向阳建设项目管理有限公司:

我方在参加项目名称（项目编号、包号:）政府采购活动中，承诺本项目所投货物能满足项目要求需要及保证所有设备能依据本项目要求、各功能要求正常使用。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺，依法承担相应责任并接受处罚。

投标人全称: （盖公司公章）

年  月  日

14.政府强制采购节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 节能标志认证证 书号 | 证书有效 截止期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：本表可扩展，1.如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。未填写的视为无。2.所投产品为政府强制采购节能产品的须后附所有证明材料，其中必须提供产品认证证书。否则按无效投标处理。

投标单位名称（电子公章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

年月日

15.环境标志产品明细表（如有）

项目编号、包号：                              报价单位：人民币元

| 编号 | 货物名称 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、如所投产品为环保产品，请按要求逐项填写；

2、本表后需上传有效的环境标志产品认证证书原件或复印件扫描件，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致，否则评审时不予加分。

法定代表人或其委托代理人签字或盖章:

投标人（盖单位章）:

16.节能产品明细表（如有）

项目编号、包号：                                    报价单位：人民币元

| 编号 | 货物名称 | 规格型号 | 节字标志认证证书编号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、如所投产品为节能产品，请按要求逐项填写；

2、本表后需上传有效的节能产品认证证书原件或复印件扫描件，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致，否则评审时不予加分（非强制节能产品）；如为强制节能产品，未提供产品认证证书或证书内产品型号与所投产品型号不完全一致的，将被认定为投标无效。

法定代表人或其委托代理人签字或盖章:

投标人（盖单位章）:

17.案例业绩一览表（如有）

项目编号、包号                                      报价单位：人民币元

| 序 号 | 项目名称 | 金额 | 项目单位 名称 | 项目单位 地址 | 合同签订日期 | 评分办法中 要求的证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 上传 |
| 2 |  |  |  |  |  | 上传 |
| 3 |  |  |  |  |  | 上传 |
| 4 | … |  |  |  |  | 上传 |

说明：1、 以上合同案例须真实有效，相关内容在中标公告中予以公示。

- 提供 2022 年 1 月 1 日至提交响应文件截止日内的证明材料。

- 本表可扩展；

法定代表人或其委托代理人签字或盖章:

投标人（盖单位章）:

供应商名称：  （公章）

法定代表人 （自然人或负责人） 或供应商全权代表：  （签字或印章）

日  期 ：     年  月  日

18.技术评审文件

技术部分评分中要求的相关技术文件，还应包括投标人须知第10条的所有技术文件。

19.其他用于评分的证明材料

评分中要求的相关文件。

20.其他材料

20.1 投标其他材料

第7章 政府采购合同格式

（此合同仅供参考。以最终使用学校与中标人签订的合同条款为准，最终签订合同的主要条款不能与招标文件冲突）

政 府 采 购 合 同

项目名称:临沂市疾控中心公共卫生检验检测仪器设备采购项目

合同编号:

采购编号:

甲    方:

乙    方:

（甲方）所需                           (项目名称)经（采购代理机构）以                     （项目编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会(或甲方)确定                       （乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件

（二）中标供应商投标文件

（三）合同格式、合同条款

（四）中标供应商在磋商过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物内容

本合同所提供的货物，详见合同清单。

见附件一：同响应文件中分项报价表

四、合同金额

合同金额为人民币            元，大写：            元整。（分项价格详见分项报价表、合同服务或货物清单），前述金额包括供货、安装等交付甲方使用前的全部费用。

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

五、付款途径

□甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

六、付款方式

合同签订后待财政拨款到位后付30%，货到并经验收合格后无质量问题一次性无息支付剩余合同价款。因财政资金未到位导致付款延期，采购人无需承担责任。

七、交付日期和地点

1、交付日期：

2、交付地点：甲方指定

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

七、质量

货物的质量应符合磋商文件、响应文件及乙方在磋商过程中做出的书面澄清及承诺。

八、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

九、运输要求

1、运输方式及线路： 汽运

2、运输及相关费用由乙方承担。

十、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十一、验收

1、货物到达交货地点交付前，甲方和乙方在日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。安装调试后7日内，甲、乙双方应按照合同要求验收，并共同在《采购项目验收单》上签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起7日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在磋商文件及询问过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

4、本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组,于乙方交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照磋商文件和采购合同进行，保证采购项目与磋商文件和采购合同内容的一致。

十二、售后服务

乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在磋商过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

见附件二：乙方响应文件售后服务承诺材料

十三、违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务（或货物）本合同价格的0.3%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2、除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.3%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同，甲方将积极配合提供付款手续，如因临沂市财政局对该项标准化考场拨款不及时，造成付款拖延，甲方不承担此项目责任。

3、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十四、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1、将争议提交临沂仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2、向临沂市人民法院起诉。

十五、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

十六、合同保存

本合同通过临沂市公共资源交易网在线签订，电子合同双方自行下载保存。。

附件一：同响应文件中最终报价修正后分项报价表

附件二：乙方响应文件售后服务承诺材料

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单位名称(公章)： | 单位名称(公章)： |
| 全权代表：（签字或盖章） | 全权代表：（签字或盖章） |
| 电 话： | 电 话： |
| 签订日期：2025年 月 日 | 签订日期：2025年 月 日 |

附件一： 分项报价表

附件二：售后服务

履约验收程序

合同履行达到验收条件时，供应商向采购人发出项目验收建议。采购人应当自收到 验收建议之日起 7 个工作日内启动项目验收，并通知供应商（格式见附件 1）。技术复杂、专业性强以及重大民生、金额较大的政府采购项目，验收准备时间可适当延长。

采购人应当成立政府采购项目验收小组（以下简称“验收小组”），负责项目验收具体工作，出具验收意见，并对验收意见负责。

验收小组应当由熟悉项目需求与标的的专业技术人员、使用部门人员等至少 3 人以上单数组成，并确定一名负责人。其中，至少包含 1 名具体使用人员；专业技术人员由采购人自行选择，可以从本单位指定，也可以从同领域其他单位或者第三方专业机构等邀请；也可邀请参加本项目的其他供应商参与验收，前期参与该项目评审的评审专家应当回避。

采购人应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成项目验收书（格式见附件2）。确认验收合格的，采购人在验收意见上签字并加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收意见并加盖公章；验收意见中存在验收小组成员其他意见的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

供应商对验收意见存在异议拒不签字盖章的，视同未通过验收，采购人应当更换专业技术人员或邀请相关行业主管部门参与，重新组织验收。

除涉密情形外，采购人应当在验收意见确认后 3 个工作日内在“中国山东政府采购网”公开验收意见，公告期不得少于 3 个工作日。

具体内容详见鲁财采〔2021〕25 号《山东省财政厅关于印发山东省政府采购履约验收管理办法的通知》。

政府采购验收通知单

供应商：

| 采购单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 组织实施单位公章 年 月 日 |  |  |  |

政府采购履约验收书参考样本(货物类）

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同 编号 |  |  |  | 合同金额 |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ |  | 分期情况 | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及安装调试 |  | 质量证明 文件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代理机构意见 |  |  |  |  | 采购单位意见 |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购单位公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.“采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

关于政府采购合同融资：

“政府采购合同融资”示范文本

政府采购合同融资

（一）登记融资需求。供应商只需在“山东省政府采购信息公开平台”注册登记即可使用该用户名及密码，通过“山东省政府采购信息公开平台” 一键联通进入“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”，也可通过扫描二维码方式进入“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”，根据自身资金需要，填写融资需求，申请融资服务。

（二）对接资金供需。供应商可以进入“融资超市”自主选择平台展示的金融产品，自主对接金融机构；也可以选择“撮合模式”由平台合作机构提供融资专业服务。金融机构可以根据供应商的融资需求，主动对接供应商，平台同步将融资信息和信用报告与合作金融机构和政府性融资担保机构共享，由政府性融资担保机构提供担保。

（三）完成授信审批。金融机构提高贷前风险筛查效率，确保在供应商合同签订前，完成对目标客户贷款的授信审批。届时，成交供应商将依据政府采购合同获取合同融资服务。

（四）锁定合同账号。对供应商以政府采购合同信用获得的融资项目，贷款金融机构应在“融资平台”对相应的政府采购合同进行确认并填报相关信息，平台将信息回传“山东省政府采购信息公开平台”。采购人对已进行融资抵押的政府采购合同，未经相关贷款银行同意不得随意变更合同中的银行账号。

（五）资金即时到账。金融机构提前办理完善供应商融资所需各项审批手续，待供应商与采购人签订政府采购合同后，随即向供应商账号发放贷款，确保供应商资金需求及时到位。

（六） 配合政府采购合同融资工作。采购人做好供应商通过政府采购合同融资的配合工作，协助供应商根据融资需要及时变更合同账号，对已进行融资抵押的政府合同锁定账号。