## Sheet1
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 参数 | 备注
1 | 乙型脑炎病毒IgM抗体检测试剂盒（捕获法） |  | 96T/盒 | 盒 | 1 |  | 技术参数： 1．采用酶联免疫吸附实验（ELISA），检测人血液样本或脑脊液中乙型脑炎病毒 IgM 抗体。 2．规格：96T/盒。 3．检测原理：通过抗人IgM μ链捕获人血清或者脑脊液中IgM抗体，加病毒抗原HRP 标记物，形成抗人IgM μ链—人特异抗体IgM—酶标抗原复合物，经TMB底物液显色，加入终止液后在450nm 波长处测量吸光度值，根据吸光度值高低，定性判断人血液样本或脑脊液中的乙型脑炎病毒 IgM 特异抗体存在情况。 4．显色时间：显色时间3-5分钟。 5．交叉反应控制：通过抗原表位筛选技术，消除与登革热、西尼罗病毒等黄病毒属的交叉反应，特异性较好，确保结果高度可靠。 6．试剂盒稳定性：可在2-8℃稳定保存6个月。 7．全自动化兼容：支持全自动酶标仪及洗板机，可实现高通量检测，减少人工误差。 8．一体化试剂盒：即用型预包被板，免洗板直检；提供单条可拆分板条，灵活分装，降低单次检测费用。试剂盒包含内源性RF阻断剂，可消除血清中RF干扰，无需额外处理步骤。 | 核心产品
2 | 单纯疱疹病毒1+2型 IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  | 96T/盒 | 盒 | 1 |  | 1、有效期：18个月； 2、敏感性：98 %，特异性：98 %； 3、试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为U/mL； 4、临界值（cut off值）为一个区间范围，20-30 U/mL； 5、酶标抗体是碱性磷酸酶； | 允许进口产品
3 | 腮腺炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  | 96T/盒 | 盒 | 1 |  | 1、有效期：24个月； 2、敏感性：＞99 %，特异性：97.6 %； 3、试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为U/mL； 4、临界值（cut off值）为一个区间范围；10-15 U/mL； 5、酶标抗体是碱性磷酸酶； | 允许进口产品
4 | 肠道病毒 IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  | 96T/盒 | 盒 | 1 |  | 1、有效期：24个月； 2、敏感性：93.3 %，特异性：96.7 %； 3、试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为U/mL； 4、临界值（cut off值）为一个区间范围；10-15 U/mL； 5、酶标抗体是碱性磷酸酶； | 允许进口产品
5 | 8连排盖 |  | 100条/包 | 包 | 1 |  |  | 允许进口产品
6 | 8连排带盖 |  | 100条/包 | 包 | 1 |  |  | 允许进口产品
7 | 2ml血清冻存管 |  | 500支/包 | 包 | 1 |  | 平底螺口，带垫圈
8 | 冻存盒 |  | 81孔 | 个 | 1
9 | 一次性加样槽 |  | 25ml/个 | 个 | 1
10 | 登革病毒荧光定量核酸检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 1
11 | 登革热/基孔肯雅/寨卡病毒核酸三联检测试剂盒 |  | 25T/盒 | 盒 | 1
12 | 登革热IgM/IgG血清检测试剂盒(胶体金) |  | 25T/盒 | 盒 | 1
13 | 诺如病毒GIGII/轮状病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 1
14 | 诺如病毒GIGII/轮状病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 品牌不同于13
15 | 札如、星状、肠道腺病毒三重荧光定量PCR试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 1
16 | 混合纤维素脂过滤器 |  | 0.45um,白色，平纹，47mm,100片/盒 | 盒 | 1
17 | 全国脑炎脑膜炎症候群11种病毒核酸多重检测试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从血液、脑脊液等临床样本中提取的人巨细胞病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、EB 病毒、乙型脑炎病毒、西尼罗病毒、大别班达病毒、蜱传脑炎病毒、肠道病毒、腮腺炎病毒、狂犬病病毒等病原体核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 ★5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。（提供说明书证明） ★7.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 8.试剂规格：-20±5℃保存，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。 9.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
18 | 脑炎脑膜炎症候群11种病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：宏石SLAN-96P/SLAN-96S全自动医用PCR分析系统、雅睿MA-6000实时定量PCR系统、ABI7500实时荧光定量PCR系统、Life Technologies QuantStudioTM5荧光PCR仪、Bio-Rad CFX96等。 2.适用范围：本试剂盒用于本试剂盒采用实时荧光PCR技术，对临床脑脊液样本中的单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、EB病毒、肠道病毒、乙型脑炎病毒、西尼罗病毒、蜱传脑炎病毒、大别班达病毒、狂犬病毒、腮腺炎病毒、巨细胞病毒核酸进行定性检测。 3.检测技术:多重实时荧光PCR技术。(提供说明书证明) 4.检测性能:灵敏度最低500copies/mL。(提供说明书证明) ★5.试剂组成:每盒试剂仅包含PCR反应液、阳性对照和阴性对照，无单独的酶试剂管。(提供说明书证明) ★6.生产工艺：采用全预混，无需配置扩增反应体系，原管反应液直接分液，加入5ul核酸即可扩增。(提供说明书证明) ★7.反应体系≤25uL。(提供说明书证明) 8.规格:12反应/盒,25反应/盒，50反应/盒。(提供说明书证明) 9.反复冻融次数不低于8次。(提供说明书证明) ★10.扩增程序: a)逆转录50℃/5min; b)预变性 95℃/1min;c)变性/退火/延伸及检测荧光95℃/10sec及60℃/20sec;循环41次。(提供说明书证明等于或优于以上反应程序) 11.精密度:Ct 值的变异系数（CV%）≤5%。(提供说明书证明) 12.质量控制:设计内源性内标监控核酸提取和PCR扩增检测过程，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。(提供说明书证明) ★13.免费提供配套判读软件，将数据拖入软件内，自动给出判读结果，还可同时展示扩增曲线，便于审核。（提供软件界面截图证明）
19 | 全自动核酸提取试剂盒 |  | 64T/盒 | 盒 | 1 |  | 磁珠法，适用于艾克韦核酸提取仪
20 | 猴痘病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 25人份/盒 | 盒 | 1
21 | 登革病毒，寨卡病毒和基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（PCR-探针法） |  | 25人份/盒 | 盒 | 1
22 | 一次性真空采血管（非抗凝） |  | 100支/包 | 包 | 1 |  | 规格：6ml，塑料管 | 允许进口产品
23 | PCR扩增引物合成 |  | 2OD/条 | 条 | 1 |  | 每管1 OD分装
24 | PCR扩增引物合成 |  | 5OD/条 | 条 | 1 |  | 每管1 OD分装
25 | PCR探针引物合成 |  | 5OD/条 | 条 | 1 |  | 每管1 OD分装
26 | 蛋白胨粉 |  | 1000g/瓶 | 瓶 | 1
27 | 酵母粉,酵母提取物,Yeast Extract |  | 500g/瓶 | 瓶 | 1
28 | 纯液体甘油（保菌用） |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 1
29 | 透明蓝盖试剂瓶 |  | 1000ml | 个 | 1
30 | 透明蓝盖试剂瓶 |  | 500ml | 个 | 1
31 | 透明蓝盖试剂瓶 |  | 250ml | 个 | 1
32 | 透明蓝盖试剂瓶 |  | 100ml | 个 | 1
33 | 2X普通-基础PCR酶预混液 |  | 5 X 1 ml/包 | 包 | 1 |  | 包含合适浓度的Mg2+、DNA聚合酶和dNTPs，使用时只需添加模板和引物，并补水至1 x浓度即可进行反应。产品中包含上样缓冲液(预混液呈蓝色) ，不包含核酸染料,扩增产物无需额外添加Loading Buffer即可直接点样电泳。本产品扩增产物为3'端带A碱基的粘末端
34 | 细菌基因组DNA手提试剂盒 |  | 20人份/盒 | 盒 | 1
35 | 一代测序费 |  |  | 项 | 1
36 | 宏基因组测序费 |  |  | 项 | 1
37 | 双层叠帐（伞状） |  |  | 套 | 1
38 | BG-Sweetscent引诱剂 |  |  | 袋 | 1 |  | 适配拜骏斯BG-Trap二氧化碳捕蚊器 | 允许进口产品
39 | 杀虫气雾剂（无味） |  | 600ml/瓶 | 瓶 | 1
综合单价合计（元）