## Sheet1
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 参数 | 备注
1 | 脑炎脑膜炎11 种病毒核酸预混检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.本试剂盒用于血液、脑脊液、咽拭子、疹液/结痂、脓液、粪便、尿液等样本中，蜱传脑炎病毒、巨细胞病毒、西尼罗病毒、乙型脑炎病毒、单纯疱疹病毒、狂犬病毒、腮腺炎病毒、肠道病毒、水痘-带状疱疹病毒、EB 病毒、大别班达病毒 2.规格：12 反应/盒，25 反应/盒，50 反应/盒。 3.试剂配制：采用1管全预混模式，无需配制反应体系即可完成多种病原体基因型的定性检测； 4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5。 6.最低检测限：500 copies/mL 7.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/ml； 8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 9.★反应全流程最快时长≤60mins； 10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（腺病毒、轮状病毒、甲型流感病毒、风疹病毒、麻疹病毒、副流感病毒、B群链球菌等）以及人的总核酸无交叉反应。 11.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读界面应直观体现，阳性病原体名称、CT值、内标情况、灰区情况、扩增曲线等；软件可兼容ABI、宏石、伯乐等常见PCR仪的导出数据，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（须提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 12.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪，提供说明书或检验报告等证明材料。 | 核心产品
2 | 11项脑炎脑膜炎核酸检测试剂盒（多重荧光PCR法） |  | 12人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1、适用机型：开放型平台，可适用于艾克韦Helix6600、ABI系列、Bio-Rad系列、雅睿MA6000系列、Roche系列、宏石SLAN系列等。 ★2、检测靶标：单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒（VZV）、EB病毒、肠道病毒、乙型脑炎病毒、西尼罗病毒、蜱传脑炎病毒（森林脑炎病毒）、大别班达病毒（新布尼亚病毒）、狂犬病毒、腮腺炎病毒、巨细胞病毒（CMV）11种病毒。 ★3、试剂管数：4管。 4、检测技术：多重实时荧光PCR技术。 5、检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 #6、反应体系：每管反应体系≤20ul。 7、荧光PCR反应程序：逆转录反应（55℃，15min），预变性反应（95℃，30sec），变性/退火/延伸（95℃，10sec/60℃，30sec）循环40次。（提供盖章版说明书） ★8、售后保障：在试剂使用过程中，厂家可提供技术人员协助完成实验，如使用过程出现问题厂家许诺4小时内技术人员到达现场解决问题。 10、试剂规格：12T/盒。 11、运输保存：冷冻条件下运输，-20±5℃避光保存。 12、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于9个月。
3 | 乙型脑炎病毒全基因组捕获试剂盒 |  | 24人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1. 适用性：乙型脑炎病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2. 规格：24反应/盒； 3. 试剂形式：整合式试剂，包含乙型脑炎病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4. 反应体系具备染料示踪功能，提示试剂漏加风险; 5. 支持乙型脑炎血清、分离样本等不同样本类型； 6. 适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 7. ▲试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件（要求：本地化，不联网，中文操作界面），可供选择采购，该软件可实现引物去除，精确获得乙型脑炎病毒分型，全基因组序列，突变位点和溯源信息，软件需具备软著，确保可准确分析乙型脑炎病毒全基因组数据。 8. ▲试剂盒生产厂家需具备应对病毒变异的自主引物设计分析能力。
4 | 1000ul带滤芯移液器吸头 |  | 96支/盒，5大盒/箱 | 箱 | 1 |  | 适配瑞宁100-1000ul移液器 | 允许进口产品
5 | 200ul带滤芯移液器吸头 |  | 96支/盒，5大盒/箱 | 箱 | 1 |  | 适配瑞宁20-200ul移液器 | 允许进口产品
6 | 20ul带滤芯移液器吸头 |  | 96支/盒，5大盒/箱 | 箱 | 1 |  | 适配瑞宁1-20ul移液器 | 允许进口产品
7 | 96孔PCR板 |  | 0.2ml，10块/盒 | 盒 | 1 |  |  | 允许进口产品
8 | 96孔PCR板封膜 |  | 100片/盒 | 盒 | 1 |  |  | 允许进口产品
9 | 一次性灭菌乳胶外科手套7.5号 |  | 6盒/箱 | 箱 | 1 |  | 分左右手手型，无粉，麻面，弯曲手指，耐摩擦耐牵拉。
10 | 一次性灭菌乳胶外科手套7号 |  | 6盒/箱 | 箱 | 1 |  | 分左右手手型，无粉，麻面，弯曲手指，耐摩擦耐牵拉。
11 | 一次性灭菌乳胶外科手套6.5号 |  | 6盒/箱 | 箱 | 1 |  | 分左右手手型，无粉，麻面，弯曲手指，耐摩擦耐牵拉。
12 | 日本乙型脑炎病毒/森林脑炎病毒/西尼罗病毒/登革热病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 25人份/盒 | 盒 | 1
13 | 腮腺炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) |  | 25人份/盒 | 盒 | 1
14 | 人巨细胞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 25人份/盒 | 盒 | 1
15 | 乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 25人份/盒 | 盒 | 1
16 | EB病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 25人份/盒 | 盒 | 1
17 | 水痘-带状疱疹病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 25人份/盒 | 盒 | 1
18 | 狂犬病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 25人份/盒 | 盒 | 1
19 | 大别班达病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 25人份/盒 | 盒 | 1
20 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) |  | 25人份/盒 | 盒 | 1
21 | 甲、乙型 流感新冠三重荧光定量PCR试剂盒 |  | 25人份/盒 | 盒 | 1
综合单价合计（元）